## Sayfa1
REV. 00 / 2012 - ES SPARE PARTS LIST
SPARE PARTS
ITEM | DESCRIPTION | DRAWING | PART NUMBER
|  | NO | ES - 03 | ES - 04 | ES - 05 | ES - 06 | ES - 07
1 | FRONT SECTION | ESS 00111 | ESS-111 | ESS-111 | ESS-111 | ESS-111 | ESS-111
2 | BACK SECTION | ESS 00112 | ESS-112 | ESS-112 | ESS-112 | ESS-112 | ESS-112
3 | MIDDLE SECTION | ESS 00113 | ESS-113 | ESS-113 | ESS-113 | ESS-113 | ESS-113
4 | BACK SECTION COVER PLATE | ESS 00114 | ESS-114 | ESS-114 | ESS-114 | ESS-114 | ESS-114
5 | BACK SECTION COVER PLATE INSULATION | ESS 00115 | ESS-115 | ESS-115 | ESS-115 | ESS-115 | ESS-115
6 | BURNER COVER INSULATION | ESS 00116 | ESS-116 | ESS-116 | ESS-116 | ESS-116 | ESS-116
7 | BURNER CONNECTION COVER | ESS 00117 | ESS-117 | ESS-117 | ESS-117 | ESS-117 | ESS-117
8 | ATMOSPHERIC BURNER | ESS 00118 | ESS-118.001 | ESS-118.002 | ESS-118.003 | ESS-118.004 | ESS-118.005
9 | GAS COLLECTOR SET | ESS 00119 | ESS-119 | ESS-119 | ESS-119 | ESS-119 | ESS-119
10 | NOZZLES FOR NATURAL GAS | ESS 00120 | ESS-120.001 | ESS-120.002 | ESS-120.003 | ESS-120.004 | ESS-120.005
11 | NOZZLE CONNECTION NUTS | ESS 00121 | ESS-121 | ESS-121 | ESS-121 | ESS-121 | ESS-121
12 | IGNITION ELECTRODE | ESS 00122 | ESS-122 | ESS-122 | ESS-122 | ESS-122 | ESS-122
13 | CONNECTION RECORD FOR GAS VALVE | ESS 00123 | ESS-123 | ESS-123 | ESS-123 | ESS-123 | ESS-123
14 | FLAME OBSERVATION WINDOW COVER | ESS 00124 | ESS-124 | ESS-124 | ESS-124 | ESS-124 | ESS-124
15 | STOPPERS | ESS 00125 | ESS-125 | ESS-125 | ESS-125 | ESS-125 | ESS-125
16 | ELBOW 1" | ESS 00126 | ESS-126 | ESS-126 | ESS-126 | ESS-126 | ESS-126
17 | WATER OUTLET PIPE | ESS 00127 | ESS-127.001 | ESS-127.002 | ESS-127.003 | ESS-127.004 | ESS-127.005
18 | WATER INLET PIPE | ESS 00128 | ESS-128 | ESS-128 | ESS-128 | ESS-128 | ESS-128
19 | CONNECTION RODS | ESS 00129 | ESS-129.001 | ESS-129.002 | ESS-129.003 | ESS-129.004 | ESS-129.005
20 | CONNECTION WASHER AND NUTS | ESS 00130 | ESS-130 | ESS-130 | ESS-130 | ESS-130 | ESS-130
21 | GAS PIPE | ESS 00131 | ESS-131.001 | ESS-131.002 | ESS-131.003 | ESS-131.004 | ESS-131.005
22 | WIRING FOR IGNITION CONTROL CARD | ESS 00132 | ESS-132 | ESS-132 | ESS-132 | ESS-132 | ESS-132
23 | IGNITION CONTROL CARD | ESS 00133 | ESS-133 | ESS-133 | ESS-133 | ESS-133 | ESS-133
24 | GAS VALVE | ESS 00134 | ESS-134 | ESS-134 | ESS-134 | ESS-134 | ESS-134
25 | GAS VALVE INET-OUTLET FLANGES | ESS 00135 | ESS-135 | ESS-135 | ESS-135 | ESS-135 | ESS-135
26 | LIMIT THERMOSTAT | ESS 00136 | ESS-136 | ESS-136 | ESS-136 | ESS-136 | ESS-136
27 | DISPLAY | ESS 00137 | ESS-137 | ESS-137 | ESS-137 | ESS-137 | ESS-137
28 | CONTROL PANEL BOX | ESS 00138 | ESS-138 | ESS-138 | ESS-138 | ESS-138 | ESS-138
29 | CONTROL PANEL BOX FRONT CAP | ESS 00139 | ESS-139 | ESS-139 | ESS-139 | ESS-139 | ESS-139
30 | CONTROL PANEL BOX TOP CAP | ESS 00140 | ESS-140 | ESS-140 | ESS-140 | ESS-140 | ESS-140
31 | BODY INSULATION - GLASS WOOL | ESS 00141 | ESS-141.001 | ESS-141.002 | ESS-141.003 | ESS-141.004 | ESS-141.005
32 | FRONT SIDE INSULATION - GLASS WOOL | ESS 00142 | ESS-142 | ESS-142 | ESS-142 | ESS-142 | ESS-142
33 | FRONT SIDE INSULATION PLATE | ESS 00143 | ESS-143 | ESS-143 | ESS-143 | ESS-143 | ESS-143
34 | FLUE GAS COLLECTOR | ESS 00144 | ESS-144.001 | ESS-144.002 | ESS-144.003 | ESS-144.004 | ESS-144.005
35 | FLUE GAS LIMIT THERMOSTAT | ESS 00145 | ESS-145 | ESS-145 | ESS-145 | ESS-145 | ESS-145
36 | FLUE GAS COLLECTOR CLEANING CAP | ESS 00146 | ESS-146.001 | ESS-146.002 | ESS-146.003 | ESS-146.004 | ESS-146.005
37 | CHASSIS | ESS 00147 | ESS-147.001 | ESS-147.002 | ESS-147.003 | ESS-147.004 | ESS-147.005
38 | LEFT COVER PANEL | ESS 00148 | ESS-148.001 | ESS-148.002 | ESS-148.003 | ESS-148.004 | ESS-148.005
39 | RIGHT COVER PANEL | ESS 00149 | ESS-149.001 | ESS-149.002 | ESS-149.003 | ESS-149.004 | ESS-149.005
40 | REAR COVER PANEL | ESS 00150 | ESS-150 | ESS-150 | ESS-150 | ESS-150 | ESS-150
41 | TOP COVER PANEL | ESS 00151 | ESS-151.001 | ESS-151.002 | ESS-151.003 | ESS-151.004 | ESS-151.005
42 | SILICON CABLE FOR IGNITION ELECTRODE | ESS 00152 | ESS-152 | ESS-152 | ESS-152 | ESS-152 | ESS-152
43 | GAS COLLECTOR FIXING SCREW | ESS 00153 | ESS-153 | ESS-153 | ESS-153 | ESS-153 | ESS-153
44 | FRONT COVER PANEL | ESS 00154 | ESS-154 | ESS-154 | ESS-154 | ESS-154 | ESS-154
45 | BURNER COVER FIXING RODS | ESS 00155 | ESS-155 | ESS-155 | ESS-155 | ESS-155 | ESS-155
46 | BACK SECTION COVER FIXING RODS | ESS 00156 | ESS-156 | ESS-156 | ESS-156 | ESS-156 | ESS-156
47 | THERMOSTAT BULB | ESS 00157 | ESS-157 | ESS-157 | ESS-157 | ESS-157 | ESS-157
48 | NIPPLE | ESS 00158 | ESS-158 | ESS-158 | ESS-158 | ESS-158 | ESS-158
49 | RODS FOR FIXING BODY | ESS 00159 | ESS-159 | ESS-159 | ESS-159 | ESS-159 | ESS-159
50 | RODS FOR FIXING COVER PANELS | ESS 00160 | ESS-160 | ESS-160 | ESS-160 | ESS-160 | ESS-160
51 | DISPLAY BUTTON PAD | ESS 00161 | ESS-161 | ESS-161 | ESS-161 | ESS-161 | ESS-161
52 | NOZZLES FOR LPG | ESS 00162 | ESS-162.001 | ESS-162.002 | ESS-162.003 | ESS-162.004 | ESS-162.005
53 | MIN. WATER PRESSURE SWITCH | ESS 00163 | ESS-163 | ESS-163 | ESS-163 | ESS-163 | ESS-163
SPARE PARTS
ITEM | DESCRIPTION | DRAWING | PART NUMBER
|  | NO | ES - 03 | ES - 04 | ES - 05 | ES - 06 | ES - 07
1 | FRONT SECTION | ESS 00111 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 43.65
2 | BACK SECTION | ESS 00112 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5
3 | MIDDLE SECTION | ESS 00113 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5
4 | BACK SECTION COVER PLATE | ESS 00114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | BACK SECTION COVER PLATE INSULATION | ESS 00115 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
6 | BURNER COVER INSULATION | ESS 00116 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88
7 | BURNER CONNECTION COVER | ESS 00117 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7
8 | ATMOSPHERIC BURNER | ESS 00118 | 12.5 | 12.5 | 13.75 | 13.75 | 13.75
9 | GAS COLLECTOR SET | ESS 00119 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25
10 | NOZZLES FOR NATURAL GAS | ESS 00120 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
11 | NOZZLE CONNECTION NUTS | ESS 00121 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
12 | IGNITION ELECTRODE | ESS 00122 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
13 | CONNECTION RECORD FOR GAS VALVE | ESS 00123 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
14 | FLAME OBSERVATION WINDOW COVER | ESS 00124 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
15 | STOPPERS | ESS 00125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
16 | ELBOW 1" | ESS 00126 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
17 | WATER OUTLET PIPE | ESS 00127 | 1.58 | 2 | 2.38 | 2.92 | 3.13
18 | WATER INLET PIPE | ESS 00128 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
19 | CONNECTION RODS | ESS 00129 | 1.3 | 1.84 | 2 | 2.2 | 2.73
20 | CONNECTION WASHER AND NUTS | ESS 00130 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
21 | GAS PIPE | ESS 00131 | 4.1 | 4.3 | 4.54 | 4.71 | 4.9
22 | WIRING FOR IGNITION CONTROL CARD | ESS 00132 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
23 | IGNITION CONTROL CARD | ESS 00133 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9
24 | GAS VALVE | ESS 00134 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9
25 | GAS VALVE INET-OUTLET FLANGES | ESS 00135 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
26 | LIMIT THERMOSTAT | ESS 00136 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
27 | DISPLAY | ESS 00137 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4
28 | CONTROL PANEL BOX | ESS 00138 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
29 | CONTROL PANEL BOX FRONT CAP | ESS 00139 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
30 | CONTROL PANEL BOX TOP CAP | ESS 00140 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
31 | BODY INSULATION - GLASS WOOL | ESS 00141 | 8 | 8.45 | 8.9 | 9.35 | 9.8
32 | FRONT SIDE INSULATION - GLASS WOOL | ESS 00142 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
33 | FRONT SIDE INSULATION PLATE | ESS 00143 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
34 | FLUE GAS COLLECTOR | ESS 00144 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30
35 | FLUE GAS LIMIT THERMOSTAT | ESS 00145 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75
36 | FLUE GAS COLLECTOR CLEANING CAP | ESS 00146 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4
37 | CHASSIS | ESS 00147 | 18.6 | 20.1 | 22.7 | 25.3 | 28.4
38 | LEFT COVER PANEL | ESS 00148 | 24.5 | 26.3 | 28.1 | 29.9 | 31.7
39 | RIGHT COVER PANEL | ESS 00149 | 24.5 | 26.3 | 28.1 | 29.9 | 31.7
40 | REAR COVER PANEL | ESS 00150 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9
41 | TOP COVER PANEL | ESS 00151 | 19.7 | 22.1 | 24.5 | 26.9 | 29.3
42 | SILICON CABLE FOR IGNITION ELECTRODE | ESS 00152 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
43 | GAS COLLECTOR FIXING SCREW | ESS 00153 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
44 | FRONT COVER PANEL | ESS 00154 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2
45 | BURNER COVER FIXING RODS | ESS 00155 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
46 | BACK SECTION COVER FIXING RODS | ESS 00156 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
47 | THERMOSTAT BULB | ESS 00157 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
48 | NIPPLE | ESS 00158 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
49 | RODS FOR FIXING BODY | ESS 00159 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
50 | RODS FOR FIXING COVER PANELS | ESS 00160 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
51 | DISPLAY BUTTON PAD | ESS 00161 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
52 | NOZZLES FOR LPG | ESS 00162 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
53 | MIN. WATER PRESSURE SWITCH | ESS 00163 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
ES SERIES (SMART)- ATMOSPHERIC GAS BOILER