## Patlak Çizim-Exploded View
REV. 00 / 2017 - ONGAS 300 SPARE PARTS LIST
SPARE PARTS
NO | ITEM | DRAWING | PART NUBER
|  | NUMBER | ONGAS 303/W | ONGAS 304/W | ONGAS 304/W PL. | ONGAS 305/W | ONGAS 306/W | ONGAS 307/W
1 | FRONT SECTION | OG-300-001 | OG300-SP.001001
2 | MIDDLE SECTION | OG-300-002 | OG300-SP.002001
3 | BACK SECTION | OG-300-003 | OG300-SP.003001
4 | CONDENSE COLLECTOR | OG-300-004 | OG300-SP.004001 | OG300-SP.004002 |  | OG300-SP.004003 | OG300-SP.004004 | OG300-SP.004005
5 | BURNER FLANGE | OG-300-005 | OG300-SP.005001 |  |  |  |  | OG300-SP.005002
6 | SYPHON SWITCH CAP | OG-300-006 | OG300-SP.006001
7 | CHIMNEY ADAPTOR | OG-300-007 | OG300-SP.007001 | OG300-SP.007002 |  | OG300-SP.007003 | OG300-SP.007004 | OG300-SP.007005
8 | CLEANING CAP | OG-300-008 | OG300-SP.008001
9 | PREMIX BURNER | OG-300-009 | OG300-SP.009001 | OG300-SP.009002 |  | OG300-SP.009003 | OG300-SP.009004 | OG300-SP.009005
10 | STAINLESS STEEL STOPPER | OG-300-010 | OG300-SP.010001
11 | WATER OUTLET PIPE | OG-300-011 | OG300-SP.011001 | OG300-SP.011002 |  |  | OG300-SP.011003
12 | WATER INLET PIPE | OG-300-012 | OG300-SP.012001 | OG300-SP.012002 |  |  | OG300-SP.012003
13 | IGNITION ELECTRODE | OG-300-013 | OG300-SP.013001
14 | IONISATION (FLAME SENSING) ELECTRODE | OG-300-014 | OG300-SP.014001
15 | FLAME OBSERVATION GLASS | OG-300-015 | OG300-SP.015001
16 | FLAME OBSERVATION GLASS CONNECTION SHEET | OG-300-016 | OG300-SP.016001
17 | IONISATION ELECTRODE CONNECTION SHEET | OG-300-017 | OG300-SP.017001
18 | HEAT EXCHANGER BODY CONNECTION ROD | OG-300-018 | OG300-SP.018001 | OG300-SP.018002 |  | OG300-SP.018003 | OG300-SP.018004 | OG300-SP.018005
19 | MIXER AIR INTAKE ADAPTOR | OG-300-019 | OG300-SP.019001 |  |  |  | OG300-SP.019002
20 | BURNER FLANHE CONNECTION ROD | OG-300-020 | OG300-SP.020001
21 | CLEANING CAP CONNECTION ROD | OG-300-021 | OG300-SP.021001
22 | GASKET FOR BURNER FLANGE | OG-300-022 | OG300-SP.022001
23 | GASKET FOR FAN | OG-300-023 | OG300-SP.023001 |  |  |  |  | OG300-SP.023002
24 | GASKET FOR FLAME OBSERVATION GLASS | OG-300-024 | OG300-SP.024001
25 | GASKET FOR IONISATION ELECTRODE | OG-300-025 | OG300-SP.025001
26 | GASKET FOR IGNITION ELECTRODE | OG-300-026 | OG300-SP.026001
27 | GASKET FOR AIR INTAKE CAGE | OG-300-027 | OG300-SP.027001 |  |  |  | OG300-SP.027002
28 | FAN | OG-300-028 | OG300-SP.028001 |  |  |  | OG300-SP.028002 | OG300-SP.028003
29 | HEAT EXCHANGER BODY HANGING SCREW | OG-300-029 | OG300-SP.029001
30 | HEAT EXCHANGER BODR HANGING ROD | OG-300-030 | OG300-SP.030001
31 | FLANGE ELBOW FOR GAS VALVE | OG-300-031 | OG300-SP.031001 |  |  |  |  | OG300-SP.031002
32 | GAS INTAKE PIPE | OG-300-032 | OG300-SP.032001 |  |  |  |  | OG300-SP.032002
33 | WATER OUTLET PIPE CONNECTION ROD | OG-300-033 | OG300-SP.033001
34 | GASKET FOR SYPHON SWITCH CAP | OG-300-034 | OG300-SP.034001
35 | O-RING FOR CHIMNEY ADAPTOR | OG-300-035 | OG300-SP.035001 | OG300-SP.035002 |  | OG300-SP.035003 | OG300-SP.035004 | OG300-SP.035005
SPARE PARTS
NO | ITEM | DRAWING | PART NUMBER
|  | NUMBER | ONGAS 303/W | ONGAS 304/W | ONGAS 304/W PL. | ONGAS 305/W | ONGAS 306/W | ONGAS 307/W
36 | GASKET FOR CHIMNEY | OG-300-036 | OG300-SP.036001 | OG300-SP.036002 |  | OG300-SP.036003 | OG300-SP.036004 | OG300-SP.036005
37 | O-RING BETWEEN SECTIONS | OG-300-037 | OG300-SP.037001
38 | GASKET FOR CLEANING CAP | OG-300-038 | OG300-SP.038001
39 | REDUCTION FOR NTC SENSOR CONNECTION | OG-300-039 | OG300-SP.039001
40 | REDUCTION FOR WATER PRESSURE SENSOR CONNECTION | OG-300-040 | OG300-SP.040001
41 | REDUCTION FOR WATER INLET PIPE CONNECTION | OG-300-041 | OG300-SP.041001 | OG300-SP.041002 |  |  | -
42 | REDUCTON FOR SYPHON CONNECTION | OG-300-042 | OG300-SP.042001
43 | AIR INTAKE CAGE | OG-300-043 | OG300-SP.043001 |  |  |  | OG300-SP.043002
44 | REAR SHEET PANEL | OG-300-044 | OG300-SP.044001 | OG300-SP.044002 |  | OG300-SP.044003 |  | OG300-SP.044004
45 | BODY SHEET PANEL | OG-300-045 | OG300-SP.045001 | OG300-SP.045002 |  | OG300-SP.045003 | OG300-SP.045004 | OG300-SP.045005
46 | FRONT SHEET PANEL | OG-300-046 | OG300-SP.046001 | OG300-SP.046002 |  | OG300-SP.046003 |  | OG300-SP.046004
47 | CONTROL BOX | OG-300-047 | OG300-SP.047001 |  |  | OG300-SP.047002 |  | OG300-SP.047003
48 | WIRING CABLES | OG-300-048 | OG300-SP.048001 | OG300-SP.048002 |  | OG300-SP.048003 | OG300-SP.048004 | OG300-SP.048005
49 | SYPHON | OG-300-049 | OG300-SP.049001
50 | AUTOMATIC AIR VENT | OG-300-050 | OG300-SP.050001
51 | CHIMNEY | OG-300-051 | OG300-SP.051001 | OG300-SP.051002 |  | OG300-SP.051003 | OG300-SP.051004 | OG300-SP.051005
52 | LIMIT THERMOSTAT | OG-300-052 | OG300-SP.052001
53 | LIMIT THERMOSTAT CONNECTION CABLE | OG-300-053 | OG300-SP.053001
54 | NTC TEMPERATURE SENSOR | OG-300-054 | OG300-SP.054001
55 | WATER PRESSURE SENSOR | OG-300-055 | OG300-SP.055001
56 | CONTROLLER MAIN BOARD | OG-300-056 | OG300-SP.056001
57 | DISPLAY | OG-300-057 | OG300-SP.057001
58 | COMMUNICATION CABLE | OG-300-058 | OG300-SP.058001
59 | CHIMNEY ADAPTOR CONNECTION ROD | OG-300-059 | OG300-SP.059001
60 | CONDENSE COLLECTOR CONNECTION SCREW | OG-300-060 | OG300-SP.060001
61 | FAN CONNECTION SCREW | OG-300-061 | OG300-SP.061001 |  |  |  |  | OG600-SP.061002
62 | ELECTODE CONNECTION SCREW | OG-300-062 | OG300-SP.062001
63 | SHEET PANELS CONNECTION SCREW | OG-300-063 | OG300-SP.063001
64 | SYPHON SWITCH CONNECTION SCREW | OG-300-064 | OG300-SP.064001
65 | SYPHON SWITCH | OG-300-065 | OG300-SP.065001
66 | GASKET FOR WATER OUTLET PIPE | OG-300-066 | OG300-SP.066001
67 | GAS VALVE | OG-300-067 | OG300-SP.067001 |  |  |  |  | OG300-SP.067002
68 | MIXER | OG-300-068 | OG300-SP.068001 |  |  |  | OG300-SP.068002 | OG300-SP.068003
69 | TRANSFORMER | OG-300-069 | OG300-SP.069001
70 | AIR INTAKE PIPE | OG-300-070 | OG300-SP.070001 |  |  |  | OG300-SP.070002
ONGAS 300/W SERIES CONDENSING BOILERS

## Fiyat Listesi-Price List
No. | Item Name | Parça Adı | Parça Kodu/Part Number | Üretici Kodu/Manufacturer Code | Birim Fiyat/Unit Price
1 | ONGAS 300 SERIES FRONT SECTION | ONGAS 300 SERİSİ ÖN DİLİM | OG300-SP.001001 |  | 165
2 | ONGAS 300 SERIES MIDDLE SECTION | ONGAS 300 SERİSİ ORTA DİLİM | OG300-SP.002001 |  | 181.5
| ONGAS 300 SERIES MIDDLE SECTION (WITH SENSOR HOLE) | ONGAS 300 SERİSİ ORTA DİLİM (TERMOSTAT YUVALI) | OG300-SP.002002 |  | 181.5
3 | ONGAS 300 SERIES BACK SECTION | ONGAS 300 SERİSİ ARKA DİLİM | OG300-SP.003001 |  | 174.9
4 | ONGAS 303 CONDENSE COLLECTOR | ONGAS 303 DAVLUMBAZ | OG300-SP.004001 |  | 37.32
| ONGAS 304-304P CONDENSE COLLECTOR | ONGAS 304-304P DAVLUMBAZ | OG300-SP.004002 |  | 44.13
| ONGAS 305 CONDENSE COLLECTOR | ONGAS 305 DAVLUMBAZ | OG300-SP.004003 |  | 81.87
| ONGAS 306 CONDENSE COLLECTOR | ONGAS 306 DAVLUMBAZ | OG300-SP.004004 |  | 103.65
| ONGAS 307 CONDENSE COLLECTOR | ONGAS 307 DAVLUMBAZ | OG300-SP.004005 |  | 137.85
5 | ONGAS 303-304-304P-305-306 BURNER FLANGE | ONGAS 303-304-304P-305-306 BRÜLÖR FLANŞI | OG300-SP.005001 |  | 10.89
| ONGAS 307 BURNER FLANGE (WITH ELBOW) | ONGAS 307 FLANŞLI DİRSEK | OG300-SP.005002 |  | 32.13
6 | ONGAS 300 SERIES SYPHON LEVEL SWITCH CAP | ONGAS 300 SERİSİ SİFON SEVİYE ANAHTARI KAPAĞI | OG300-SP.006001 |  | 2.1
7 | ONGAS 303 CHIMNEY ADAPTOR | ONGAS 303 BACA BİLEZİĞİ | OG300-SP.007001 |  | 12.45
| ONGAS 304-304P CHIMNEY ADAPTOR | ONGAS 304-304P BACA BİLEZİĞİ | OG300-SP.007002 |  | 13.3
| ONGAS 305 CHIMNEY ADAPTOR | ONGAS 305 BACA BİLEZİĞİ | OG300-SP.007003 |  | 15.54
| ONGAS 306 CHIMNEY ADAPTOR | ONGAS 306 BACA BİLEZİĞİ | OG300-SP.007004 |  | 16.59
| ONGAS 307 CHIMNEY ADAPTOR | ONGAS 307 BACA BİLEZİĞİ | OG300-SP.007005 |  | 17.61
8 | ONGAS 300 SERIES CLEANING CAP | ONGAS 300 SERİSİ TEMİZLEME KAPAĞI | OG300-SP.008001 |  | 6.55
9 | ONGAS 303 PREMIX BURNER | ONGAS 303 BRÜLÖR | OG300-SP.009001 |  | 82.8
| ONGAS 304 PREMIX BURNER | ONGAS 304 BRÜLÖR | OG300-SP.009002 |  | 105
| ONGAS 305 PREMIX BURNER | ONGAS 305 BRÜLÖR | OG300-SP.009003 |  | 126.9
| ONGAS 306 PREMIX BURNER | ONGAS 306 BRÜLÖR | OG300-SP.009004 |  | 151.8
| ONGAS 307 PREMIX BURNER | ONGAS 307 BRÜLÖR | OG300-SP.009005 |  | 228.84
10 | ONGAS 300 SERIES STAINLESS STEEL STOPPER | ONGAS 300 SERİSİ PASLANMAZ TAPA | OG300-SP.010001 |  | 1
11 | ONGAS 303 WATER OUTLET PIPE | ONGAS 303 SU ÇIKIŞ BORUSU | OG300-SP.011001 |  | 24.6
| ONGAS 304-304P-305 WATER OUTLET PIPE | ONGAS 304-304P-305 SU ÇIKIŞ BORUSU | OG300-SP.011002 |  | 27
| ONGAS 306-307 WATER OUTLET PIPE | ONGAS 306-307 SU ÇIKIŞ BORUSU | OG300-SP.011003 |  | 28.5
12 | ONGAS 303 WATER INLET PIPE | ONGAS 303 SU GİRİŞ BORUSU | OG300-SP.012001 |  | 8
| ONGAS 304-304P-305 WATER INLET PIPE | ONGAS 304-304P-305 SU GİRİŞ BORUSU | OG300-SP.012002 |  | 5
| ONGAS 306-307 WATER INLET PIPE | ONGAS 306-307 SU GİRİŞ BORUSU | OG300-SP.012003 |  | 6
13 | ONGAS 300 SERIES IGNITION ELECTRODE | ONGAS 300 SERİSİ ATEŞLEME ELEKTRODU | OG300-SP.013001 | BERU - ZE 10 72-74 B | 19.2
14 | ONGAS 300 SERIES IONISATION (FLAME SENSING) ELECTRODE | ONGAS 300 SERİSİ İYONİZASYON ELEKTRODU | OG300-SP.014001 |  | 8.1
15 | ONGAS 300 SERIES FLAME OBSERVATION GLASS | ONGAS 300 SERİSİ GÖZETLEME CAMI | OG300-SP.015001 |  | 7.5
16 | ONGAS 300 SERIES FLAME OBSERVATION GLASS CONNECTION SHEET | ONGAS 300 SERİSİ GÖZETLEME CAMI BASKI PULU | OG300-SP.016001 |  | 1
17 | ONGAS 300 SERIES IONISATION ELECTRODE CONNECTION SHEET | ONGAS 300 SERİSİ İYONİZASYON ELEKTRODU BASKI PULU | OG300-SP.017001 |  | 1
18 | ONGAS 303 HEAT EXCHANGER BODY CONNECTION ROD | ONGAS 303 GÖVDE SAPLAMASI | OG300-SP.018001 |  | 21
| ONGAS 304-304P HEAT EXCHANGER BODY CONNECTION ROD | ONGAS 304-304P GÖVDE SAPLAMASI | OG300-SP.018002 |  | 22.5
| ONGAS 305 HEAT EXCHANGER BODY CONNECTION ROD | ONGAS 305 GÖVDE SAPLAMASI | OG300-SP.018003 |  | 25.5
| ONGAS 306 HEAT EXCHANGER BODY CONNECTION ROD | ONGAS 306 GÖVDE SAPLAMASI | OG300-SP.018004 |  | 28.5
| ONGAS 307 HEAT EXCHANGER BODY CONNECTION ROD | ONGAS 307 GÖVDE SAPLAMASI | OG300-SP.018005 |  | 31.5
19 | ONGAS 303-304-304P-305 MIXER AIR INTAKE ADAPTOR | ONGAS 303-304-304P-305 VENTÜRİ HAVA GİRİŞ SAC FLANŞI | OG300-SP.019001 |  | 21
| ONGAS 306-307 MIXER AIR INTAKE ADAPTOR | ONGAS 306-307 VENTÜRİ HAVA GİRİŞ SAC FLANŞI | OG300-SP.019002 |  | 27
20 | ONGAS 300 SERIES BURNER FLANGE CONNECTION ROD | ONGAS 300 SERİSİ BRÜLÖR FLANŞI MONTAJ SAPLAMASI | OG300-SP.020001 |  | 2
21 | ONGAS 300 SERIES CLEANING CAP CONNECTION ROD | ONGAS 300 SERİSİ TEMİZLEME KAPAĞI MONTAJ SAPLAMASI | OG300-SP.021001 |  | 2
22 | ONGAS 300 SERIES GASKET FOR BURNER FLANGE | ONGAS 300 SERİSİ BRÜLÖR FLANŞI CONTASI | OG300-SP.022001 |  | 2
23 | ONGAS 303-304-304P-305-306 GASKET FOR FAN | ONGAS 303-304-304P-305-306 FAN CONTASI | OG300-SP.023001 |  | 2
| ONGAS 307 GASKET FOR FAN | ONGAS 307 FAN CONTASI | OG300-SP.023002 |  | 2
24 | ONGAS 300 SERIES GASKET FOR FLAME OBSERVATION GLASS | ONGAS 300 SERİSİ GÖZETLEME CAMI GRAFİT CONTASI | OG300-SP.024001 |  | 1
25 | ONGAS 300 SERIES GASKET FOR IONISATION ELECTRODE | ONGAS 300 SERİSİ İYONİZASYON ELEKTRODU GRAFİT CONTASI | OG300-SP.025001 |  | 1
26 | ONGAS 300 SERIES GASKET FOR IGNITION ELECTRODE | ONGAS 300 SERİSİ ATEŞLEME ELEKTRODU GRAFİT CONTASI | OG300-SP.026001 |  | 1
27 | ONGAS 303-304-304P-305 GASKET FOR AIR INTAKE CAGE | ONGAS 303-304-304P-305 HAVA GİRİŞ MENFEZİ CONTASI | OG300-SP.027001 |  | 3
| ONGAS 306-307 GASKET FOR AIR INTAKE CAGE | ONGAS 306-307 HAVA GİRİŞ MENFEZİ CONTASI | OG300-SP.027002 |  | 4
28 | ONGAS 303-304-304P-305 FAN (EBM Kit) | ONGAS 303-304-304P-305 FAN (EBM Kit) | OG300-SP.028001 | EBM - NRG137 (190W) | 450
| ONGAS 306 FAN (EBM Kit) | ONGAS 306 FAN (EBM Kit) | OG300-SP.028002 | EBM - NRG137 (310W) | 510
| ONGAS 307 FAN (EBM) | ONGAS 307 FAN (EBM) | OG300-SP.028003 | EBM - G1G170 AB31-51 (410W) | 990
| ONGAS 303-304-304P-305 FAN (Fasco) | ONGAS 303-304-304P-305 FAN (Fasco) | OG300-SP.028001F | FASCO - GPM5.8H | 360
| ONGAS 306 FAN (Fasco) | ONGAS 306 FAN (Fasco) | OG300-SP.028002F | FASCO - GPM5.8SH | 416.7
| ONGAS 307 FAN (Fasco) | ONGAS 307 FAN (Fasco) | OG300-SP.028003F | FASCO - GPM7.0 | 1035
| ONGAS 303 FAN (Single EBM) | ONGAS 303 FAN (Tekli EBM) | OG300-SP.028001H | EBM - RG128 | 360
| ONGAS 304 FAN (Single EBM) | ONGAS 304 FAN (Tekli EBM) | OG300-SP.028002H | EBM - RG148 | 420
| ONGAS 306 FAN (Single EBM) | ONGAS 306 FAN (Tekli EBM) | OG300-SP.028003H | EBM - RG175 | 750
29 | ONGAS 300 SERIES HEAT EXCHANGER BODY HANGING SCREW | ONGAS 300 SERİSİ EŞANJÖR ASKI CIVATASI | OG300-SP.029001 |  | 1
30 | ONGAS 300 SERIES HEAT EXCHANGER BODR HANGING ROD | ONGAS 300 SERİSİ EŞANJÖR ASKI SAPLAMASI | OG300-SP.030001 |  | 15
31 | ONGAS 303-304-304P-305-306 FLANGE ELBOW FOR GAS VALVE | ONGAS 303-304-304P-305-306 GAZ VALFİ FLANŞI | OG300-SP.031001 |  | 17.25
| ONGAS 307 FLANGE ELBOW FOR GAS VALVE | ONGAS 307 GAZ VALFİ FLANŞI | OG300-SP.031002 | Honeywell - KT432 FG0 | 33.45
32 | ONGAS 303-304-304P-305-306 GAS INTAKE PIPE | ONGAS 303-304-304P-305-306 GAZ GİRİŞ BORUSU | OG300-SP.032001 |  | 3
| ONGAS 307 GAS INTAKE PIPE | ONGAS 307 GAZ GİRİŞ BORUSU | OG300-SP.032002 |  | 7
33 | ONGAS 300 SERIES WATER OUTLET PIPE CONNECTION ROD | ONGAS 300 SERİSİ SU ÇIKIŞ BORUSU MONTAJ SAPLAMASI | OG300-SP.033001 |  | 5
34 | ONGAS 300 SERIES GASKET FOR SYPHON SWITCH CAP | ONGAS 300 SERİSİ SİFON SEVİYE ANAHTARI KAPAĞI CONTASI | OG300-SP.034001 |  | 2.5
35 | ONGAS 303 O-RING FOR CHIMNEY ADAPTOR | ONGAS 303 BACA BİLEZİĞİ ORİNGİ | OG300-SP.035001 |  | 1.5
| ONGAS 304-304P O-RING FOR CHIMNEY ADAPTOR | ONGAS 304-304P BACA BİLEZİĞİ ORİNGİ | OG300-SP.035002 |  | 2
| ONGAS 305 O-RING FOR CHIMNEY ADAPTOR | ONGAS 305 BACA BİLEZİĞİ ORİNGİ | OG300-SP.035003 |  | 2
| ONGAS 306 O-RING FOR CHIMNEY ADAPTOR | ONGAS 306 BACA BİLEZİĞİ ORİNGİ | OG300-SP.035004 |  | 6
| ONGAS 307 O-RING FOR CHIMNEY ADAPTOR | ONGAS 307 BACA BİLEZİĞİ ORİNGİ | OG300-SP.035005 |  | 7
36 | ONGAS 303 GASKET FOR CHIMNEY | ONGAS 303 PLASTİK BACA CONTASI | OG300-SP.036001 |  | 4
| ONGAS 304-304P GASKET FOR CHIMNEY | ONGAS 304-304P PLASTİK BACA CONTASI | OG300-SP.036002 |  | 4.5
| ONGAS 305 GASKET FOR CHIMNEY | ONGAS 305 PLASTİK BACA CONTASI | OG300-SP.036003 |  | 4.5
| ONGAS 306 GASKET FOR CHIMNEY | ONGAS 306 PLASTİK BACA CONTASI | OG300-SP.036004 |  | 5
| ONGAS 307 GASKET FOR CHIMNEY | ONGAS 307 PLASTİK BACA CONTASI | OG300-SP.036005 |  | 7
37 | ONGAS 300 SERIES O-RING BETWEEN SECTIONS | ONGAS 300 SERİSİ DİLİM MONTAJ CONTASI | OG300-SP.037001 |  | 2.5
38 | ONGAS 300 SERIES GASKET FOR CLEANING CAP | ONGAS 300 SERİSİ TEMİZLEME KAPAĞI CONTASI | OG300-SP.038001 |  | 4.5
39 | ONGAS 300 SERIES REDUCTION FOR NTC SENSOR CONNECTION | ONGAS 300 SERİSİ NTC SENSÖR MONTAJ REDÜKSİYONU | OG300-SP.039001 |  | 3
40 | ONGAS 300 SERIES REDUCTION FOR WATER PRESSURE SENSOR CONNECTION | ONGAS 300 SERİSİ SU BASINÇ SENSÖRÜ MONTAJ REDÜKSİYONU | OG300-SP.040001 |  | 4.5
41 | ONGAS 303 REDUCTION FOR WATER INLET PIPE CONNECTION | ONGAS 303 SU GİRİŞ REDÜKSİYONU | OG300-SP.041001 |  | 6
| ONGAS 304-304P-305 REDUCTION FOR WATER INLET PIPE CONNECTION | ONGAS 304-304P-305 SU GİRİŞ REDÜKSİYONU | OG300-SP.041002 |  | 6.25
42 | ONGAS 300 SERIES REDUCTON FOR SYPHON CONNECTION | ONGAS 300 SERİSİ SİFON MONTAJ REDÜKSİYONU | OG300-SP.042001 |  | 3
43 | ONGAS 303-304-304P-305 AIR INTAKE CAGE | ONGAS 303-304-304P-305 HAVA GİRİŞ MENFEZİ | OG300-SP.043001 |  | 30
| ONGAS 306-307 AIR INTAKE CAGE | ONGAS 306-307 HAVA GİRİŞ MENFEZİ | OG300-SP.043002 |  | 42
44 | ONGAS 303 REAR SHEET PANEL | ONGAS 303 ARKA SAC | OG300-SP.044001 |  | 66
| ONGAS 304-304P REAR SHEET PANEL | ONGAS 304-304P ARKA SAC | OG300-SP.044002 |  | 69
| ONGAS 305-306 REAR SHEET PANEL | ONGAS 305-306 ARKA SAC | OG300-SP.044003 |  | 87
| ONGAS 307 REAR SHEET PANEL | ONGAS 307 ARKA SAC | OG300-SP.044004 |  | 105
45 | ONGAS 303 BODY SHEET PANEL | ONGAS 303 GÖVDE SACI | OG300-SP.045001 |  | 132
| ONGAS 304-304P BODY SHEET PANEL | ONGAS 304-304P GÖVDE SACI | OG300-SP.045002 |  | 138
| ONGAS 305 BODY SHEET PANEL | ONGAS 305 GÖVDE SACI | OG300-SP.045003 |  | 156
| ONGAS 306 BODY SHEET PANEL | ONGAS 306 GÖVDE SACI | OG300-SP.045004 |  | 174
| ONGAS 307 BODY SHEET PANEL | ONGAS 307 GÖVDE SACI | OG300-SP.045005 |  | 213
46 | ONGAS 303 FRONT SHEET PANEL | ONGAS 303 ÖN SAC | OG300-SP.046001 |  | 39
| ONGAS 304-304P FRONT SHEET PANEL | ONGAS 304-304P ÖN SAC | OG300-SP.046002 |  | 42
| ONGAS 305-306 FRONT SHEET PANEL | ONGAS 305-306 ÖN SAC | OG300-SP.046003 |  | 51
| ONGAS 307 FRONT SHEET PANEL | ONGAS 307 ÖN SAC | OG300-SP.046004 |  | 63
47 | ONGAS 303-304-304P CONTROL BOX | ONGAS 303-304-304P KONTROL PANELİ SACI | OG300-SP.047001 |  | 60
| ONGAS 305-306 CONTROL BOX | ONGAS 305-306 KONTROL PANELİ SACI | OG300-SP.047002 |  | 66
| ONGAS 307 CONTROL BOX | ONGAS 307 KONTROL PANELİ SACI | OG300-SP.047003 |  | 81
48 | ONGAS 303 WIRING CABLES | ONGAS 303 KABLO GRUBU | OG300-SP.048001 |  | 60
| ONGAS 304-304P WIRING CABLES | ONGAS 304-304P KABLO GRUBU | OG300-SP.048002 |  | 60
| ONGAS 305 WIRING CABLES | ONGAS 305 KABLO GRUBU | OG300-SP.048003 |  | 60
| ONGAS 306 WIRING CABLES | ONGAS 306 KABLO GRUBU | OG300-SP.048004 |  | 60
| ONGAS 307 WIRING CABLES | ONGAS 307 KABLO GRUBU | OG300-SP.048005 |  | 66
49 | ONGAS 300 SERIES SYPHON | ONGAS 300 SERİSİ SİFON | OG300-SP.049001 | Almeva - ZULJ32 | 17.5
50 | ONGAS 300 SERIES AUTOMATIC AIR VENT | ONGAS 300 SERİSİ OTOMATİK HAVA PURJÖRÜ | OG300-SP.050001 |  | 12
51 | ONGAS 303 PLASTIC CHIMNEY | ONGAS 303 PLASTİK BACA | OG300-SP.051001 |  | 10.8
| ONGAS 304-304P PLASTIC CHIMNEY | ONGAS 304-304P PLASTİK BACA | OG300-SP.051002 |  | 12.9
| ONGAS 305 PLASTIC CHIMNEY | ONGAS 305 PLASTİK BACA | OG300-SP.051003 |  | 15
| ONGAS 306 PLASTIC CHIMNEY | ONGAS 306 PLASTİK BACA | OG300-SP.051004 |  | 25.2
| ONGAS 307 PLASTIC CHIMNEY | ONGAS 307 PLASTİK BACA | OG300-SP.051005 |  | 34.5
52 | ONGAS 300 SERIES LIMIT THERMOSTAT | ONGAS 300 SERİSİ YÜZEY TİPİ LİMİT TERMOSTAT | OG300-SP.052001 | Zettler - KSD105 | 9
53 | ONGAS 300 SERIES LIMIT THERMOSTAT CONNECTION CABLE | ONGAS 300 SERİSİ YÜZEY TİPİ LİMİT TERMOSTAT KABLOSU | OG300-SP.053001 |  | 6.5
54 | ONGAS 300 SERIES NTC TEMPERATURE SENSOR | ONGAS 300 SERİSİ NTC SICAKLIK SENSÖRÜ | OG300-SP.054001 | Enpi - STDK 1310K01WH | 5
55 | ONGAS 300 SERIES WATER PRESSURE SENSOR | ONGAS 300 SERİSİ SU BASINÇ SENSÖRÜ | OG300-SP.055001 | GTE - TCEAA00 | 11.31
56 | ONGAS 300 SERIES CONTROLLER MAIN BOARD | ONGAS 300 SERİSİ ANA KART | OG300-SP.056001 | Siemens - LMS14 | 215.58
57 | ONGAS 300 SERIES DISPLAY | ONGAS 300 SERİSİ EKRAN | OG300-SP.057001 | Siemens - AVS37 | 166.98
58 | ONGAS 300 SERIES COMMUNICATION CABLE | ONGAS 300 SERİSİ HABERLEŞME KABLOSU | OG300-SP.058001 | Siemens - AVS82 | 12.6
59 | ONGAS 300 SERIES CHIMNEY ADAPTOR CONNECTION ROD | ONGAS 300 SERİSİ BACA BİLEZİĞİ MONTAJ SAPLAMASI | OG300-SP.059001 |  | 2
60 | ONGAS 300 CONDENSE COLLECTOR CONNECTION SCREW | ONGAS 300 SERİSİ DAVLUMBAZ MONTAJ SAPLAMASI | OG300-SP.060001 |  | 3
61 | ONGAS 303-304-304P-305-306 FAN CONNECTION SCREW | ONGAS 303-304-304P-305-306 FAN MONTAJ CIVATASI | OG300-SP.061001 |  | 1
| ONGAS 307 FAN CONNECTION SCREW | ONGAS 307 FAN MONTAJ CIVATASI | OG300-SP.061002 |  | 1
62 | ONGAS 300 SERIES ELECTODE CONNECTION SCREW | ONGAS 300 SERİSİ ELEKTROT MONTAJ CIVATASI | OG300-SP.062001 |  | 1
63 | ONGAS 300 SERIES SHEET PANELS CONNECTION SCREW | ONGAS 300 SERİSİ SAC BAĞLANTI CIVATALARI | OG300-SP.063001 |  | 1
64 | ONGAS 300 SERIES SYPHON SWITCH CONNECTION SCREW | ONGAS 300 SERİSİ SİFON SEVİYE ANAHTARI KAPAĞI MONTAJ CIVATASI | OG300-SP.064001 |  | 1
65 | ONGAS 300 SERIES SYPHON SWITCH | ONGAS 300 SERİSİ SİFON SEVİYE ANAHTARI | OG300-SP.065001 |  | 9
66 | ONGAS 300 SERIES GASKET FOR WATER OUTLET PIPE | ONGAS 300 SERİSİ SU ÇIKIŞ BORUSU CONTASI | OG300-SP.066001 |  | 4.5
67 | ONGAS 303-304-304P-305-306 GAS VALVE (EBM Kit) | ONGAS 303-304-304P-305-306 GAZ VALFİ (EBM Kit) | OG300-SP.067001 | EBM - NRV137 Kit Parçası | 94.2
| ONGAS 307 GAS VALVE | ONGAS 307 GAZ VALFİ | OG300-SP.067002 | Honeywell - VR420 VA1004 | 638.04
| ONGAS 303 GAS VALVE (Single EBM-Fasco) | ONGAS 303 GAZ VALFİ (Tekli EBM-Fasco) | OG300-SP.067001F | Resideo - VK4115 VB1020 | 101.76
| ONGAS 304-304P-305-306 GAS VALVE (Single EBM-Fasco) | ONGAS 304-304P-305-306 GAZ VALFİ (Tekli EBM-Fasco) | OG300-SP.067002F | Resideo - VR4615 VB1006 | 190.05
68 | ONGAS 303-304-304P-305 MIXER (EBM Kit) | ONGAS 303-304-304P-305 VENTURİ (EBM Kit) | OG300-SP.068001 | NRV137 Kit Parçası | 22.2
| ONGAS 306 MIXER (EBM Kit) | ONGAS 306 VENTURİ (EBM Kit) | OG300-SP.068002 | NRV137 Kit Parçası | 41.4
| ONGAS 307 MIXER | ONGAS 307 VENTURİ | OG300-SP.068003 | Honeywell - VMU300 A1004 | 177.33
| ONGAS 303 MIXER (Single EBM-Fasco) | ONGAS 303 VENTURİ (Tekli EBM-Fasco) | OG300-SP.068001F | Resideo - 45900 446 051B | 24.36
| ONGAS 304-304P-305-306 MIXER (Single EBM-Fasco) | ONGAS 304-304P-305-306 VENTURİ (Tekli EBM-Fasco) | OG300-SP.068002F | Resideo - 45900 450 020B | 53.64
69 | ONGAS 300 SERIES TRANSFORMER | ONGAS 300 SERİSİ ATEŞLEME TRAFOSU | OG300-SP.069001 | Anstoss - ZAG2 Var | 15
70 | ONGAS 303-304-304P-305 AIR INTAKE PIPE | ONGAS 303-304-304P-305 HAVA EMİŞ HORTUMU | OG300-SP.070001 |  | 16.5
| ONGAS 306-307 AIR INTAKE PIPE | ONGAS 306-307 HAVA EMİŞ HORTUMU | OG300-SP.070002 |  | 12.9